Na podstawie art. 38 ust.4 Zamawiający dokonuje zmiany siwz

w Załączniku nr 1 do siwz  tj :

1.   Pakiet II otrzymuje brzmienie:

Pakiet II

|  | Opis | ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawowy komplet składa się z 4 śrub, 4 blokad i 2 prętów. Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o kronikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie. Średnice śrub od 4,35 mm do 7,0 mm, śruby dostępne w długościach od 30 mm do 60 mm. Wysokość głowy śruby 14 mm. Wysokość głowy śruby powyżej pręta 3,99 mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem brokera w śrubie. Opcjonalnie dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą. Tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i w lewo, haki „offsetowe”, haki wyciągowe. Pręty z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru dostępne w długościach od 30 mm do 480 mm. W zestawie poprzeczki tytanowe. W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora. | Szt. 20 |  |  |
| 2. | Podstawowy komplet składa się z 4 śrub, 4 blokad do śrub oraz 2 pretów. System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, system tytanowy. Śruby dostępne w średnicach od 5mm do 7mm i długościach od 30 mm do 60 mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Blokada o gwincie prostokątnym. Wysokość głowy śruby 14 mm, wysokośc głowy śruby powyżej pręta 3,99 mm. Śruby wieloosiowe (tulipanowe, gwintowane na całej długości), śruby niewymagające gwintowania. Gwint na śrubie podwójny. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35 mm do 400mm oraz prety wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30 mm do 200 mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35 mm do 300 mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5 mm w zakresie od 30 mm do 90 mm. Dostępne również pręty z materiału PEEK posiadające znaczniki tantalowe w celu wizualizacji implantu w RTG. Pręty implantowane z nacięcia skórnego wykonanego przez śrubę. Śruby dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego. Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji. | 10 szt. |  |  |
| 3. | Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o bardzo wysokiej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru). System przeznaczony do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych, wskazujących powinowactwo do złamań. Cement PMMA o czasie zastygania – 8 min. Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu – konsystencja plasteliny. Brak fazy ciekłej. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru). Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne i jedną biopsyjną. W zestawie młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360 st.). Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej. Wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe. Cement przechowywany w temperaturze pokojowej spełnia wymienione warunki fizyko chemiczne. | 10 szt. |  |  |

Dodaje się :

Pakiet III

| 1. | Stabilizacja przeznasadowa odcinka lędźwiowego: Wieloosiowe, samogwintujące, podwójne gwintowane śruby tulipanowe. Śruby o średnicy od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1mm kodowane kolorami. Długość śrub w przedziale od 20 mm do 60 mm, ze skokiem co 5mm. Zakres kątowy śruby 60 stopni. Pręty tytanowe o średnicy 5,5 mm wstępnie wygięte o długości od 35mm do 80 mm ze skokiem co 5 mm oraz od 80 mm do 150 mm ze skokiem co 10 mm. Dostępność narzędzi do wykonywania repozycji kręgozmyków nawet do 30 mm bez użycia śrub wyciągowych za pomocą specjalnych reduktorów. W skład stabilizacji wchodzą: 4 śruby transpedikularne + 4 nakrętki blokujące + 2 pręty. | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet IV |
| 1. | Implanty do techniki TLIF o powierzchniach górnej i dolnej implantu wyposażonych w odpowiednio wyprofilowane prowadnice-płozy, umożliwiające samo-naprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami. Narzędzie implantacyjne umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 7 do 17 mm, co 1mm oraz w trzech rozmiarach długości 25, 30 i 35 mm dopasowany do lordozy lędźwiowej. Tytanowe implanty do odcinka lędźwiowego. Wszczepy o specjalnej kratowej siatkowej (trabekularnej) strukturze zapewniającej warunki do przerostu kostnego. | 30 |  |  |

2. Wprowadza się zmiany w druku oferta – Załącznik nr 2 do siwz. . Druk Oferta otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 2 do SIWZ

....................................

(miejscowość, data)

## Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(pieczątka )

NIP : ................................................................

REGON: .........................................................

tel/fax …………………………………….

Mail: ………………………………………….

Instytut Psychiatrii i Neurologii

# ul. Sobieskiego 9

# 02-957 Warszawa

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę……………………  przedkładamy poniższą ofertę.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na warunkach określonych poniżej:

Pakiet I

| Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- |
| .............. zł | .............. zł |

Pakiet II

| Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- |
| .............. zł | .............. zł |

Pakiet III

| Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- |
| .............. zł | .............. zł |

Pakiet IV

| Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- |
| .............. zł | .............. zł |

Wartość oferty netto: ……………………….. zł  słownie: …………………………… + % VAT = wartość oferty brutto …………………… zł, słownie: ……………………………………

Oferowane ceny jednostkowe  określone są w Specyfikacji/formularzu cenowym, sporządzonym przez Wykonawcę i  załączonym do niniejszej oferty, i stanowią jej integralną część.

Ceny jednostkowe podane w załączniku są stałe i nie ulegną zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały minimum 12-miesięczny termin ważności od daty ich dostawy do Zamawiającego.

Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. - O wyrobach medycznych (Dz. U.2010 Nr 107 poz. 679)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.

# Oświadczamy, iż uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

# Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do popisania umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

...........................................................................................................

(data, podpis i pieczątka Wykonawcy)

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?        TAK/NIE

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

# Footnotes

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.