15.02.2019 r.

Na podstawie art. 38 pkt 2 Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2018 poz. 1986) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

**Pytanie 1**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo zabezpieczonej przez ocynkowanie dostosowanej do kontaktu z cieczami?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o długości całkowitej 2070mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o wysokości całkowitej 810-1240mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o szerokości całkowitej 810mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o szerokości wanny 650mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o wymiarach dna wanny na poziomie 540-970mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o masie własnej 86kg?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 170kg?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o długości całkowitej 1980mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o długości wanny 1940mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o wysokości całkowitej 770-1170mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o szerokości całkowitej 740mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o szerokości wanny 590mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o wymiarach dna wanny na poziomie 500-900mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 15**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o masie własnej 70kg?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 130kg?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 17**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o długości całkowitej 2060mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o wysokości całkowitej 790-1250mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o szerokości całkowitej 790mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o wymiarach dna wanny na poziomie 520-980mm?

Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 21**

Pakiet 3 – Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści wózko-wannę o masie własnej 81kg?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22**

Pakiet 6 – Wózek do transportu pacjentów

Czy w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienie w pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o parametrach charakteryzujących się następującym opisem:

Wózek kolumnowy przeznaczony do transportu pacjenta, konstrukcja wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym. Regulowana wysokość leża na poziomie 600 - 910 mm. Leże czterosegmentowe, wykonane z tworzywa HPL. Regulowany kąt nachylenia segmentu pleców sprężyną gazową. Kąt pochylenia segmentu pleców 0° - 70°. Pozycja TB / ATB -12° - 12°.

Wymiary wózka: długość: 2080 mm, szerokość: 850 mm, Wysokość regulowana: 670 - 990 mm, Wymiar kół 150 mm. Wózek wyposażony w centralną blokadę kół z blokadą kierunkową oraz centralnym kołem ułatwiającym manewrowanie. Barierki zwalniane przy pomocy jednej ręki, składane poniżej poziomu materaca. Leże przezierne dla promieni RTG wykonane z tworzywa HPL.

W standardzie wózek posiada uchwyt kasety RTG i plastikowe odbojniki w narożach. Leże wózka o wymiarach: długość: 1860 mm, szerokość: 640 mm wraz z ogranicznikami materaca.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 23**

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stojaków do wlewów i kroplówek z podstawą z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 24**

Pakiet nr 3- Wózkowanna:

Czy Zamawiający oczekuje konstrukcji w całości wykonanej ze stali nierdzewnej czy zgodnie z dalszym zapisem: Kolor z palety producenta, ustalany przy zamówieniu, ze stali lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga konstrukcji w całości wykonanej ze stali nierdzewnej.

**Pytanie 25**

Pakiet nr 3- Wózkowanna:

Czy Zamawiający oczekuje wanny o nośności pacjenta oraz wody wypełniającej wkład wanny łącznie 180 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 26**

Pakiet nr 3: Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózko-wannę o długości całkowitej 2060mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 27**

Pakiet nr 3: Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózko-wannę o wysokości całkowitej 820-1200mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 28**

Pakiet nr 3: Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózko-wannę o szerokości całkowitej 790mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 29**

Pakiet nr 3: Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózko-wannę z dnem wanny 550-930mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 30**

Pakiet nr 3: Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózko-wannę o wadze 80kg?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 31**

Pakiet nr 3: Wózko-wanny posiadające leżysko-wannę

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózko-wannę o dopuszczalnym obciążeniu 170kg?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 32**

Pakiet nr 5: Wielofunkcyjny stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjny stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie 520-920mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.