15.04.2019r.

Na podstawie art. 38 pkt 2 Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2018 poz. 1986 ) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

Pyt. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 dopuści do udziału w postępowaniu glukometry z szerokim zakresem pomiaru 20-600mg/dl? Zakres ten jest wystarczający do określenie hipoglikemii (poniżej 55mg/dl) i hiperglikemii. Według Zaleceń PTD 2015: „Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca, aby stężenie glukozy u osób chorych na cukrzycę typu 1 na czczo i przed posiłkami mieściło się w granicach 70-110 mg/dl, a dwie godziny po posiłku w samokontroli poniżej 140 mg/dl.”

Odp. TAK

Pyt. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 dopuści do udziału w postępowaniu paski, których stabilność po otwarciu wynosi 3 miesiące?

Odp. NIE

Pyt. 3

**dotyczy pakietu 35:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt zawiera 2g lidokainy i 0,25g chlorhexydyny / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych   
i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11 ml ? (opakowanie x25 sztuk)

Odp. Dopuszcza