| Zatwierdzam: |  |
| --- | --- |
| _________________________________ |  |
| (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby uprawnionej) |  |
| 23 .09.2019 |  |
| Numer sprawy: DZP/PN/62/27/2019 |  |

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Nazwa zamówienia Dostawa myjni - dezynfektora

Rodzaj zamówienia

|  | Dostawy |
| --- | --- |

Wartość zamówienia:

|  | Powyżej 30 000 euro |
| --- | --- |

I.	INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

# Nazwa zamawiającego

#### Instytut Psychiatrii i Neurologii

#### Adres

02-957 Warszawa ul. Sobieskiego 9

##### Tel (022) 4582528   Fax (022)  4582546

Poczta elektroniczna [e-mail], adres internetowy [URL}

mariolak @ ipin.edu.pl   www.ipin.edu.pl

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie:

| Przetargu nieograniczonego |  |
| --- | --- |

Na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. jedn Dz. U z 2018r  poz.1986 z póź. zm ).

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: zakup myjni – dezynfektora zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 5

Termin gwarancji urządzenia minimum 24 m-ce.

Montaż myjni w siedzibie Zamawiającego.

Kod CPV : 33191000-5 – urządzenia sterylizujące, dezynfekujące i higieniczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik 4 do SIWZ.

Wielkość zamówienia – wartość  przekracza równowartość 30 000 EUR.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

# Oferowane przez Wykonawcę urządzenia powinny posiadać aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty  (CE) polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej, świadectwa dopuszczania do stosowania w placówkach ochrony zdrowia o ile są wymagane zgodnie z prawem oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. - O wyrobach medycznych (Dz. U.2017  poz. 211 ze zm.) .

# Urządzenie musi być nowe i wyprodukowane w roku 2019.Musi  być kompletne i po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów gotowe do pracy.

IV	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie zrealizowane  do  31 grudnia 2019r.

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO  WYKLUCZENIA O KTÓRYCH  MOWA W ART. 24 UST. 1 pkt 12-23

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz ust 5 pkt 1 ustawy

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1b.

- INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie  potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art.22 ust 1b ustawy Prawo zamówień publicznych

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23

- Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1

- Materiały informacyjne (opisy, katalogi) w języku polskim oferowanego urządzenia  potwierdzających spełnienie wymagań określonych  przez Zamawiającego w załączniku nr 5 . Zestawienie wymaganych i ocenianych parametrów technicznych.

# Oświadczenie, o posiadaniu aktualnego dopuszczenia do obrotu i używania – dotyczy wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017  poz. 211 ze zm.) .

- W terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej. Wykonawca składa oświadczenie, że powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  – załącznik nr 3

VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są obowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na zasadach określonych w art. 23 Pzp oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.

- Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców udzielających pełnomocnictwa.

- Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w innej formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VIII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Zamawiający informuje, że jedyną możliwą formą porozumiewania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami jest forma pisemna.

- Zamawiający dopuszcza jednak możliwość porozumiewania się za pomocą faksu, z tym, że jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający dopuszcza również  porozumiewanie się za pomocą operatora pocztowego, kuriera lub doręczania osobistego.

- Numer telefonu 022 4582528 numer faksu 022 4582546, adres poczty elektronicznej mariolak@ipin.edu.pl osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami: Mariola Kowalczyk.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres  30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym że na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz  zwrócić się do wykonawców o wyrażenie  zgody  na przedłużenie tego terminu o  oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni

| X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT |  |
| --- | --- |

- Warunki formalne sporządzenia oferty:

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającemu usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność  przez wykonawcę, podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując zapytania na piśmie w języku polskim. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania oferty.

- Wszelkie informacje, przekazywanie wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów należy kierować do Zamawiającego za pośrednictwem faksu i potwierdzone w formie pisemnej na adres: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9 z dopiskiem:  Przetarg na dostawę leków i środków opatrunkowych.

- Zamawiający urzęduje w  dniach pracujących (pon-piąt) od godz. 7.00 do 15.00. Wszelka korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego modyfikacja stanie się częścią  SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację udostępni niezwłocznie na własnej stronie internetowej.

- Każda poprawka w ofercie musi być wykonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie poprzez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

- Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

- Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

- Do oferty sporządzonej zgodnie ze wzorem należy dołączyć

- Oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

- ewentualne pełnomocnictwo.

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia dołączone do niej są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jed. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z póź. zm), a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały zabezpieczone, oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty. Brak zabezpieczenia skutkuje tym, że zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ujawnienie zastrzeżonej części oferty.

Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

- Zamkniętą kopertę z ofertą należy opatrzyć adresem zamawiającego i napisami:

„OFERTA NA  dostawę  myjni – dezynfektora”

NIE OTWIERAĆ PRZED      1 października 2019 R. GODZ. 10:15 .”

6. Koszty  opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

XI.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w:  Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9  budynek A parter pokój 18 do dnia   1 październik 2019 r do godziny  10.00

Oferty zostaną otwarte w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ulicy Sobieskiego 9 budynek A  pokój 18  w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 10.15

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy za zamówienie.

  - W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

  - Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich

XIV.    OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 	INFORMACJE O KRYTERIACH  PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

# Oferty będą oceniane wg następującego  kryterium  dla pakietu 1

| Lp. | Nazwa kryterium | Ranga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 80% |
| 2. | Warunki techniczne | 20% |

Oferty zostaną ocenione w ww. kryterium zgodnie z poniższym wzorem:

Cena

najniższa cena ofertowa brutto

C=       -------------------------------------------- x 80  ranga kryterium

cena oferty badanej brutto

Warunki techniczne

ilość punktów  w badanej ofercie

C=       -------------------------------------------- x 20  ranga kryterium

Ilość punktów największa

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma  największą liczbę punktów za oceniane  kryteria łącznie. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XV.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. 	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane drogą elektroniczną lub faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób .

2. 	Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona zostanie tylko jedna oferta, albo gdy nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie wykluczony żaden wykonawca.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający  zawrze  umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych zgodnie ze wzorem umowy załączonym do SIWZ do treści której zostaną wprowadzone poniższe istotne postanowienia:

XVII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

# Zagadnienie środków ochrony prawnej zostało uregulowane w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI (artykuły od 179 do 198g). Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań, których wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# XVIII INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE L I 19 z  4.05.2016r. str.1), dalej RODO, informuje że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9

  - Inspektorem ochrony danych osobowych w/nazwa zamawiającego jest Pani/Pana imię nazwisko, kontakt :adres, e-mail, telefon iod@ipin.edu.pl

  - Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w /w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby  lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z póź zm)

  - Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp. Przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli czas  trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

  - Obowiązek podania  przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp. Związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy-Pzp

  - W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

Posiada Pani/Pan

    - Na podstawie  art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych  Pani/Pana dotyczących

    - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO

    - prawo żądania  od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych   na podstawie art. 18 RODO  z zastrzeżeniem przypadków, o których  mowa w art. 18 ust 2 RODO

    - prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia  przepisów RODO

Nie przysługuje Pani/Panu

      - w związku z art. 17 ust.3 lit b ,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

      - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO

      - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Wzór formularza oferty – załącznik nr 1

2. Wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2

3. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-  załącznik nr 3

4. Wzór umowy – załącznik nr 4

5. Załącznik nr 5  zestawienie parametrów techniczno- funkcjonalnych

Załącznik nr 1   do SIWZ

....................................

(miejscowość, data)

## Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(pieczątka )

NIP : ................................................................

REGON: .........................................................

Adres E-mail ...........................................................

Instytut Psychiatrii i Neurologii

# ul. Sobieskiego 9

# 02-957 Warszawa

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przekładamy poniższą ofertę; Na zakup instalację myjni- dezynfektora

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach:

Cena netto……………………………………

Cena brutto ……………………..………………….

słownie:………………………………………………………………………………………….

VAT…….%

Producent……………………………….

Nazwa/typ/symbol……………………………………………………………………………..

Gwarancja  ………………….. miesięcy

Termin dostawy……………………………………………………….

1) Zaoferowana cena jest stała i nie ulegnie zmianie  w trakcie realizacji zamówienia.

4) Termin płatności 60 dni.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do popisania umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej Firmy i realizacji przez Nas zamówienia zobowiązujemy się do wypełniania i przestrzegania wszystkich wskazań i wymogów, które Zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskiwałem/pozyskiwaliśmy  w celu ubiegania się o zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………..................................................................................

(czytelny podpis(y) i pieczątka imienna osoby uprawnionej)

..................................................

(miejsce i data złożenia podpisu)

Załącznik nr 2

(wzór)

Zamawiający:

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych Dz.U z 2018r. poz. 1986  dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Na ,dostawę  myjni - dezynfektora, prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii nr sprawy DZP/PN/62/27/2019, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    postępowaniu SIWZ rozdział V ust. 1 pkt 1 i 2

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych Dz.U z 2018r. poz. 1986 (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Na  dostawę  myjni -dezynfektora DZP/PN/62/27/2019, prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9 , oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 3 do SIWZ (wzór)

##### OŚWIADCZENIE

O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2015r. poz.184,1618,i 1634) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ………………………………………

ja (imię i nazwisko)

……...............................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) .......................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej/ należę do grupy kapitałowej …………………….*

....................... dnia .....................		         		..........................................................

(miejscowość)				         	                           (pieczątka i  podpis Wykonawcy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ja (imię i nazwisko)

……...............................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) .......................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że do tej samej grupy kapitałowej należą:

………………………………………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………….

........................ dnia .....................		         		..........................................................

(miejscowość)				         	                          (pieczątka i  podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zawieszenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji z  otwarcia ofert.

Załącznik nr 4 do postępowania do DZP/PN/62/27/2019

WZÓR

U M O W A

W dniu ____________________ w Warszawie, pomiędzy:

Instytutem Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000133539, NIP 525-000-93-87, zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

a

…………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej WYKONAWCĄ ,  reprezentowaną przez:

…………………………………………..

………………………………………………………………

została zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), zwanej dalej w skrócie p.z.p.

o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot umowy stanowi dostawa i instalacja sprzętu pod nazwą :  ……………………………………………………..

2. Przedmiot umowy określony w ust.1 obejmuje:

  - dostawę i instalację sprzętu wraz z kompletem dokumentacji technicznej i instrukcją użytkowania w języku polskim ,

  - przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji urządzenia wynikającej z dokumentacji technicznej i instrukcji użytkowania.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy , o którym mowa w ust. 1:

- spełnia wszystkie parametry medyczno-techniczne określone w specyfikacji technicznej urządzenia zawartej w ofercie Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy),

- jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- jest fabrycznie nowy i nieużywany,

- jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do podjęcia wykonywania wszystkich swoich funkcji, bez konieczności dodatkowych zakupów i inwestycji z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Termin wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, ustala się na okres nie dłuższy niż do …………………

- Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się należyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków umownych, zakończone zainstalowaniem przedmiotu umowy i przeprowadzeniem szkoleń stanowiskowych.

§ 3.

CENA UMOWY

- Cena wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, stanowi kwotę:

brutto: …………………. zł (słownie brutto: …………………………………………..). Cena netto …………zł  słownie: ………………….Cena umowy brutto zawiera podatek VAT…….%

3.    Cena umowy, określona w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy,  w tym: koszty transportu, dostawy i instalacji  we wskazanym miejscu w siedzibie  Zamawiającego, koszty opłat pośrednich, odprawy celnej, cła i podatku VAT, koszty szkolenia pracowników zamawiającego, koszty świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancji.

§ 4.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.	Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni od daty zakończenia instalacji przedmiotu umowy i przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych, potwierdzonych na piśmie przez obie Strony.

2.	Płatność będzie dokonana na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. 	Za datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. W przypadku opóźnienia w płatności ceny umowy wykonawca może naliczyć zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 5 .

WARUNKI DOSTAWY PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9, na własny koszt i ryzyko wraz z kompletnym okablowaniem, oprogramowaniem, oraz dokumentacją techniczną w języku polskim określającą sposób eksploatacji, konserwacji, przeglądów itp.

- O dokładnym terminie dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej na 3 dni robocze naprzód.

- W przypadku niedochowania terminu powiadomienia o dostawie, określonego w ust. 2,  bądź niedochowania wyznaczonego terminu dostawy, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy i wyznaczyć inny termin odbioru.

- Przyjęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli obu Stron. Protokół będzie potwierdzał stan ilościowy przedmiotu umowy. Odbiór jakościowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony po jego zainstalowaniu i uruchomieniu i potwierdzony na piśmie.

- Ciężar zabezpieczenia technicznego dostarczonego przedmiotu umowy do chwili jego instalacji i uruchomienia spoczywa na Wykonawcy.

§ 6.

SZKOLENIA STANOWISKOWE

Wykonawca przeprowadzi szkolenia stanowiskowe dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji urządzenia wynikającej z dokumentacji technicznej i instrukcji użytkowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone przed zakończeniem odbioru technicznego przedmiotu umowy.

§ 7

GWARANCJA

    - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na następujących warunkach:

  - na zainstalowany przedmiot umowy  – na okres ……. miesięcy  od daty dokonania odbioru jakościowego przedmiotu umowy,

  - okres gwarancyjny, o którym mowa w pkt 1 ulega odpowiedniemu przedłużeniu o liczbę dni dokonywanych napraw gwarancyjnych liczonych od dnia stwierdzenia awarii do dnia ich usunięcia,

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty świadczeń gwarancyjnych, w tym m.in. koszty naprawy i wymiany uszkodzonych podzespołów i części oraz ich dostarczenia do Zamawiającego, koszty dojazdu inżynierów serwisowych, robocizny, wymiany zużywalnych części oraz koszty przeglądów okresowych.

W dacie odbioru technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych.

    - Wykonawca gwarantuje, że dostarczony i zainstalowany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, spełnia parametry techniczno-użytkowe określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a także jest wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

    - W ramach gwarancji Wykonawca będzie w szczególności: dokonywał napraw i wymiany uszkodzonych podzespołów i części, w terminach określonych w § 8 ust.6 Umowy.

    - W przypadku niewykonania obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za awarie i usterki będące wynikiem normalnej eksploatacji przedmiotu umowy. Uprawnienia gwarancyjne Zamawiającego nie obejmują samowolnych zmian konstrukcyjnych przedmiotu umowy lub nieautoryzowanych napraw.

    - W okresie gwarancji Wykonawca będzie załatwiał wszelkie formalności związane z ewentualna wymianą wadliwej części lub podzespołu na nowe, ich wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych.

    - Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres równy okresowi gwarancji.

§  8

USŁUGI SERWISU GWARANCYJNEGO

- W okresie gwarancji, o której mowa w § 7 umowy, Wykonawca świadczy usługi serwisu gwarancyjnego dostarczonego przedmiotu umowy

- Usługi serwisu gwarancyjnego będą świadczone przez 5 dni (roboczych) w tygodniu, przez cały  okres gwarancji .

- Naprawy gwarancyjne będą realizowane w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłasza niesprawności i awarie ………….. do serwisu Wykonawcy:

    - telefonicznie na nr …………. , lub

    - faksem na nr …………………., lub

    - drogą elektroniczną na e-mail ……………………………………..

- Termin reakcji serwisowej Wykonawcy wynosi max. 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Reakcja serwisowa Wykonawcy obejmuje przyjazd serwisanta do Zamawiającego celem dokonania naprawy urządzenia.

- Termin usunięcia awarii lub innej niesprawności urządzenia wynosi:

    - w przypadku konieczności importu części zamiennych - max. …….. dni roboczych od chwili zgłoszenia,

    - w przypadku braku konieczności importu części zamiennych - max. …… dni robocze   od chwili zgłoszenia,

    - Każda naprawa urządzenia zostanie potwierdzona pisemnie protokołem naprawy.

- Przed upływem końca okresu gwarancji Wykonawca zapewni przegląd techniczny    urządzenia.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny oraz możliwość zakupu materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania urządzenia.

§ 9

KARY UMOWNE

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15 % ceny umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy,

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia względem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie więcej jednak niż 50% tej ceny,

- opóźnienia w przystąpieniu w okresie gwarancji do usunięcia wad przedmiotu umowy oraz opóźnienia w dokonaniu naprawy - w wysokości 0,01% ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia względem terminów, o których mowa w § 8 ust. 6, nie więcej jednak niż 50% tej ceny.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość naliczonych kar umownych nie pokrywa wysokości poniesionej szkody.

- Kary umowne podlegają sumowaniu.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 10

OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

- Wykonawca nie może bez Zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani dokonywać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za dokonanie przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub dokonanie innej cesji wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11

SIŁA WYŻSZA

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, terroryzm, pożar, powódź, strajki, zarządzenia władz.

- Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony zaświadczeniem odpowiedniego organu administracji publicznej.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym umowy w razie rażącego naruszenia postanowień umowy przez jedną z nich.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5  dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 13

ZMIANY W UMOWIE

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:

- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

- uwzględnienia skutków udokumentowanej zmiany stawek celnych wprowadzonej przed datą sprzedaży.

  - Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany. Zmiany będą dokonywane na piśmie w postaci aneksu do zawartej umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na zmianę przez obie strony.

  - Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy Strony umowy poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy -Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

- Zamawiający wyznacza następującą osobę, jako swojego przedstawiciela do kontaktu i nadzorowania należytego wykonania przedmiotu umowy:  …………………………….., tel. ………………………….. e-mail: ………………………………………

- Wykonawca wyznacza następującą osobę, jako swojego przedstawiciela do kontaktu i nadzorowania realizacji przedmiotu umowy: ………………………………….., tel.…………………….,e-mail: …………………………………………………………….

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

WYKONAWCA            		                                 ZAMAWIAJĄCY

Wykaz załączników:

  - Załącznik nr 2  – Oferta Wykonawcy

  - Załącznik nr 1 -   Specyfikacja parametrów techniczno -  funkcjonalnych

Załącznik nr 5

Myjnia przelotowa

Parametry techniczno – funkcjonalne

| Dane podstawowe | Wartość wymagana |
| --- | --- |
| Producent | TAK/podać |
| Nazwa, typ i model urządzenia | Podać |
| Kraj pochodzenia | Podać |
| Aparat nowy, rok produkcji 2019 | TAK |
| Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. Dz. U z 2017 poz 211 o wyrobach medycznych | Tak |
| Parametry techniczne |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi) | TAK |
| Myjnia - dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, kontenerów, pojemników – 1 szt. | TAK |
| Budowa i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883-1-2. | TAK |
| Urządzenie medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK |
| Zasilanie elektryczne 3 x 400 V, N + PE, 50 Hz - moc pobierania 13 kW | TAK, podać |
| Ogrzewana elektrycznie - całkowita moc 18 kW | TAK, podać |
| Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu cokół, fundament lub wanna cokołowa. | TAK |
| Wymiary urządzenia (max): - szerokość 680 mm - wysokość 2300 mm - głębokość 700 mm | TAK, podać |
| Ergonomiczna wysokość załadowcza, nie większa niż 84 -85 cm. | TAK, podać |
| Komora przelotowa ze szklanymi drzwiami otwieranymi ręcznie | TAK, podać |
| Drzwi komory otwierane i zamykane ręcznie, z blokadą uniemożliwiającą jednoczesne otwarcie drzwi po obu stronach myjni – dezynfektora. | TAK |
| Pojemność komory 10 tac narzędziowych DIN o wymiarach 480 x 250 x 50 mm. | TAK |
| Powierzchnia czołowa myjni- dezynfektora wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji. | TAK |
| Komora myjni oraz elementy funkcjonalne (ramiona natryskowe, orurowanie, elementy grzejne) wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) lub lepszej gatunkowo, komora termicznie izolowana. | TAK |
| Pojemność komory myjącej co najmniej 265 litrów. | TAK, podać |
| Rama oraz obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo. | TAK |
| Waga urządzenia do 290 kg. | TAK, podać |
| Podłączenie do wody zimnej, ciepłej i demineralizowanej. | TAK |
| Myjnia wyposażona w co najmniej dwa wbudowane porty USB oraz jeden RS232. | TAK |
| Możliwość bezpośredniego skopiowania archiwów myjni na zewnętrzny nośnik pamięci typu „pen-drive”. | TAK |
| Możliwość podłączenia systemu identyfikacji kodów kreskowych. | TAK |
| Minimum 20 programów myjących i dezynfekujących. | TAK, podać |
| Program myjąco -dezynfekujący do 37 min. | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt / podać |
| W programach myjących cykle dezynfekcji termicznej z możliwością ustawienia temp. do 93֠ C. | TAK |
| Kontrola temperatury za pomocą min. dwóch niezależnych czujników PT 1000. | TAK, podać |
| Alarmy i opisy wyświetlane na wyświetlaczach - optyczne i akustyczne. | TAK |
| Miejsce do detergentów dla min. 4 szt. pojemników po 5 litrów każdy. | TAK, podać |
| Dwa oddzielne płaskie kolorowe wyświetlacze graficzno-tekstowe procesów po stronie czystej i brudnej | TAK |
| Wielkość wyświetlaczy min 3,5’’ | TAK, podać |
| Sterowanie urządzeniem przy pomocy przycisków dotykowych lub ekranu dotykowego. Nie dopuszcza się przycisków membranowych. | TAK |
| Sterowanie mikroprocesorowe. | TAK |
| Wyświetlanie informacji o ewentualnych zakłóceniach w języku polskim wraz szczegółowym opisem na wyświetlaczach. | TAK |
| Na wyświetlaczach informacje tekstowe oraz graficzne o bieżącym stanie urządzenia (faza, program, wartość współczynnika A0, temperatura, wizualizacja aktualnie wykonywanej czynności, wskaźnik postępu oraz czas do końca cyklu). | TAK, podać |
| Dwa ramiona spryskująco – myjące (na górze i na dole komory), dodatkowe ramiona na każdym poziomie wózka. | TAK |
| Pompa wody o mocy 0,8kW (650 litr/min) |  |
| System suszenia o wydajności min. 150 m3/h. | TAK |
| Urządzenie wyposażone w filtr powietrza HEPA H14 oraz filtr wstępny. | TAK |
| System suszenia wyposażony w kondensator oparów z układem odzysku ciepła. | TAK |
| Urządzenie wyposażone w wbudowany zmiękczacz wody. | TAK |
| Min. 3 pompy perystaltyczne z czujnikiem kontroli poziomu oraz przepływomierzami z możliwością nastawienia dozowania dla każdego programu oddzielnie. | TAK |
| Drukarka istotnych parametrów procesu po stronie wyładowczej. | TAK |
| Końcowe płukanie woda demineralizowaną. | TAK |

| Wyposażenie |  |
| --- | --- |
| 5 poziomowy wózek wsadowy na 10 tac din Możliwość wyjmowania min 2 dwóch półek w celu uzyskania większej przestrzeni dla mytych przedmiotów | TAK |
| Wózek anestezjologiczny o poj. min 4 respiratorów | TAK |
| Możliwość mycia kontenerów 1/2 STE | TAK |
| Kosz na obuwie operacyjne min 10 par | TAk, 10 par-0pkt 11-15 par-10pkt |
| Urządzenie do sterylizacji niskotemperaturowej |  |
| Rok produkcji 2019 |  |
| Producent |  |
| Wymiary max: 330x274x440mm | Tak, podać |
| Kontrola mikroprocesorowa | Tak |
| Pojemność użytkowa komory 7 litrów +/- 10% | Tak, podać |
| Wymiary komory min. (WxSxG) 190x330x105mm | Tak, podać |
| Drzwi komory otwierane od góry | Tak, podać |
| Zewnętrzna zabudowana pompa z 3 typami nastawień | Tak |
| Urządzenie wyposażone w system automatycznego usuwania wilgoci przed rozpoczęciem cyklu | Tak |
| Temperatura sterylizacji max 57’C | Tak, podać |
| Czynnik sterylizaujący nadtlenek wodoru | Tak |
| Identyfikacja nabojów sterylizujących za pomocą kodów kreskowych | Tak |
| Możliwość sterylizacji w czasie 7 minut w rękawie o wym.135x285mm | Tak |
| Możliwość sterylizacji z wykorzystaniem pełnej pojemności komory przy wykorzystaniu jednorazowej kasety(naboju) sterylizacyjnej -czas cyklu max.19 minut | Tak |
| W zestawie drukarka zewnętrzna etykiet | Tak |
| Wbudowany system archiwizacji danych on-line(wersja bezpłatna) | Tak |
| W zestawie pakiet startowy składający się z 50 rękawów zawierających czynnik sterylizujący. | Tak |