28.01.2020

Modyfikacja SIWZ

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy- prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że ulega modyfikacji SIWZ:

SIWZ punkt XIV Opis kryteriów,………

Dodaje się następujące zdania dotyczące oceny pakietów 40, 41 i 42, które nie są omyłkowo umieszczone w SIWZ

**Pakiet nr 40 poz.2** **– rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, obustronnie pokryte polimerem**

1. Zawartość protein: (potwierdzona raportem z badań producenta do serii dostarczonych próbek nie starszym niż z 2018 r.)

- zawartość protein poniżej 30 µg/g - 1 punkt

- zawartość protein poniżej 20µg/g - 3 punkty

2. Odporność na uszkodzenia mechaniczne w rutynowych czynnościach 0 – 2 punkty

3. Poziom AQL 0,65 lub mniej (potwierdzony raportem z badań producenta do serii dostarczonych próbek nie starszym niż z 2018 r.) - 2 punkty

4. Chwytność:

a/ dobra chwytność i elastyczność – 1 punkt

b/ chwytność ograniczona, mała elastyczność – 0 punktów

5. Brak podrażnień (zaczerwienienie, świąd, wysuszenie itp.) 2 punkty

Wystąpiły podrażnienia – 0 punktów

6. Łatwość wyjmowania rękawic z opakowania 0 – 1 punkt

7. Łatwość zakładania rękawic na dłonie 0 – 1 punkt

8. Odporność na przenikanie wirusów (potwierdzona raportem z badań jednostki niezależnej zgodnie z normą ASTM F 1671 nie starszym niż z 2016r.) - 2 punkty

9. Odporność na przenikanie krwi syntetycznej (potwierdzona raportem z badań jednostki niezależnej zgodnie z normą ASTM F 1670 nie starszym niż z 2016r.) - 2 punkty

**Do oferty należy załączyć po 5 par rękawic z rozmiarów 7; 7,5; 8**

Maksymalnie można uzyskać 16 punktów.

**Pakiet 40 poz.3 -Rękawice chirurgiczne do neurochirurgii i mikrochirurgii**

1. Odporność na uszkodzenia mechaniczne w rutynowych czynnościach 0 – 1 punkt

2. Brak zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych 0 – 1 punkt

3. Chwytność:

- dobra chwytność i elastyczność – 2 punkty

- chwytność ograniczona, mała elastyczność – 0 punktów

4. Brak podrażnień (zaczerwienienie, świąd, wysuszenie itp.) 2 punkty

Wystąpiły podrażnienia – 0 punktów

5. Łatwość wyjmowania rękawic z opakowania 0 – 1 punkt

6. Łatwość zakładania rękawic na dłonie 0 – 2 punkty

7. Poziom AQL 0,65 lub mniej (potwierdzony raportem z badań producenta do serii dostarczonych próbek nie starszym niż z 2018 r.) - 3 punkty

8. Odporność na przenikanie wirusów (potwierdzona raportem z badań jednostki niezależnej zgodnie z normą ASTM F 1671 nie starszym niż z 2016r.) – - 2 punkty.

9. Odporność na przenikanie krwi syntetycznej (potwierdzona raportem z badań jednostki niezależnej zgodnie z normą ASTM F 1670 nie starszym niż z 2016r.) - 2 punkty

**Do oferty należy załączyć po 5 par rękawic z rozmiarów 7; 7,5; 8**

Maksymalnie można uzyskać 16 punktów.

**Pakiet 40 poz.4 - Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, bezpudrowe**

1. Odporność na uszkodzenia mechaniczne w rutynowych czynnościach 0 – 2 punkty

2. Brak zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych 0 – 1 punkt

3. Chwytność:

- dobra chwytność i elastyczność – 2 punkty

- chwytność ograniczona, mała elastyczność – 0 punktów

4. Dobre dopasowanie do dłoni – 0 – 1 punkt

5. Brak podrażnień (zaczerwienienie, świąd, wysuszenie itp.) 2 punkty

Wystąpiły podrażnienia – 0 punktów

6. Łatwość wyjmowania rękawic z opakowania 0 – 1 punkt

7. Łatwość zakładania rękawic na dłonie 0 – 1 punkt

8. Poziom AQL 0,65 lub mniej (potwierdzony raportem z badań producenta do serii dostarczonych próbek nie starszym niż z 2018 r.) - 2 punkty

9. Odporność na przenikanie wirusów (potwierdzona raportem z badań jednostki niezależnej zgodnie z normą ASTM F 1671 nie starszym niż z 2016r.) - 2 punkty

10. Odporność na przenikanie krwi syntetycznej (potwierdzona raportem z badań jednostki niezależnej zgodnie z normą ASTM F 1670 nie starszym niż z 2016r.) - 2 punkty

**Do oferty należy załączyć po 5 par rękawic z rozmiarów 7; 7,5; 8**

Maksymalnie można uzyskać 16 punktów.

**Maksymalnie za Pakiet 40 można uzyskać 64 punkty.**

**Pakiet nr 41 - Rękawice sterylne diagnostyczne nitrylowe**

1. Odporność na uszkodzenia mechaniczne:

- brak uszkodzeń podczas zakładania/na badaną ilość 5 par w rozmiarze - 2 punkty

- uszkodzenia podczas zakładania/na badaną ilość 5 par w rozmiarze - 0 punktów

2. Rozciągliwość i elastyczność (dobrze dopasowujące się do dłoni) 0 – 1 punkty.

3. Chwytność 0 – 1 punkt

4. Brak zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych 0 – 1 punkty

5. Brak podrażnień (zaczerwienienie, świąd, wysuszenie itp.) 2 punkty

Wystąpiły podrażnienia – 0 punktów

6. Łatwość zakładania rękawic na dłonie 0 – 1 punkt

7. Siła zrywania przed starzeniem > 8N (potwierdzona raportem z badań producenta do serii dostarczonych próbek nie starszym niż z 2018 r.) – 2 punkty

8. Odporność na przenikanie wirusów (potwierdzona raportem z badań jednostki niezależnej zgodnie z normą ASTM F 1671 nie starszym niż z 2016r.) - 2 punkty

9. Odporność na przenikanie krwi syntetycznej (potwierdzona raportem z badań jednostki niezależnej zgodnie z normą ASTM F 1670 nie starszym niż z 2016r.) - 2 punkty

**Do oferty należy dołączyć po 6 par rękawic w rozmiarach S, M i L**

Maksymalnie można uzyskać 14 punktów.

**Pakiet nr 42 - rękawice diagnostyczne z nitrylu wyjmowane pojedynczo za mankiet**

1. Odporność na uszkodzenia mechaniczne:

- brak uszkodzeń podczas zakładania/na badaną ilość 10 par w rozmiarze - 2 punkty

- uszkodzenia podczas zakładania/na badaną ilość 10 par w rozmiarze - 0 punktów

2. Chwytność 0 – 1 punkt

3. Brak zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych 0 – 1 punkt

4. Brak podrażnień (zaczerwienienie, świąd, wysuszenie itp.) 2 punkty

Wystąpiły podrażnienia – 0 punktów

5. Łatwość zakładania rękawic na dłonie 0 – 1 punkt

6. Siła zrywania przed starzeniem > 6,5 N (potwierdzona raportem z badań producenta do serii dostarczonych próbek nie starszym niż z 2018 r.) – 2 punkty

7. Odporność na przenikanie wirusów (potwierdzona raportem z badań jednostki niezależnej zgodnie z normą ASTM F 1671 nie starszym niż z 2016r.) - 3 punkty

8. Odporność na przenikanie krwi syntetycznej (potwierdzona raportem z badań jednostki niezależnej zgodnie z normą ASTM F 1670 nie starszym niż z 2016r.) - 3 punkty

**Do oferty należy dołączyć 2 opakowania rękawic - po 1 op. rozmiar S i M**

Maksymalnie można uzyskać 15 punktów.