Na podstawie art. 38 pkt 2 Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2019 poz. 1843) Zamawiający odpowiada na następujące pytania do postępowania nr DZP/PN/33/54/2020:

**Pytanie:**

W związku z Postępowaniem DZP/PN/33/54/2020 Dostawa odczynników do izolacji kwasów nukleinowych wraz z dzierżawą automatu do izolacji kwasów nukleinowych znajdującym się na Państwa stronie internetowej wracam się z pytaniem:

Czy zamawiający dopuszcza dzierżawę instrumentu MagCore, model: Plus II?

Jest to najnowszy model instrumentów MagCore, następca modelu HF16 Plus. W stosunku do swojego poprzednika posiada mniejsze wymiary: 60x60x60 cm, odświeżony interface, najnowszy software. Jeśli chodzi o funkcjonalność, instrument jest równoważny z wcześniejszym modelem.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.