7.10.2020r.

Na podstawie art. 38 pkt 2 Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2019 poz. 1843 ) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

Pakiet 119   
Poz 1.   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złącze typu „ENFit/ENLock Step Adapter” - umożliwiające połączenia zestawu do podaży diet z końcówka ENFit z dostępem do przewodu pokarmowego typu ENLock, pakowane w opakowaniu zbiorczym po 15szt.

**Odp. Dopuszcza się.**  
  
Poz 2.   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złącze typu „ENFit/LL Medi Adapter” umożliwiające połączenia strzykawki typu Luer-Lock z portem typu ENFit. pakowane w opakowaniu zbiorczym po 15szt.

**Odp. Dopuszcza się.**